## 5-1仕様基準①
設計内容説明書 （兼 自己評価書） | [14 empty] | ① | [8 empty] | 案件略称：
５．温熱環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量に関すること(住戸評価用)
|  | 5-1 断熱等性能等級 | [7 empty] | 適用する基準 |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4） | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級5）
性能表示 事項 （自己評 価等級） |  |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [16 empty] | 住戸番号 (別紙記入可) | [8 empty] | 特記欄 |  | 記載図書 |  |  | 確認欄 | 特記欄
備 考 欄
戸数
グループ番号
5-1 |  |  |  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮の | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [8 empty] | □ | 断熱範囲図 |  | □ |  | ※ | 開口部の断熱性能の基準 | [5 empty] | ※ | 開口部の断熱性能･窓の日射遮蔽仕様の基準
断熱等 性能等級 |  |  |  |  | 熱貫流率 | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [8 empty] | □ | 平面図･立面図 |  |  |  |  | (開口部比率の区分) | [6 empty] | (開口部比率に応じた熱貫流率･日射遮蔽基準)
[5 empty] | （部位のU値） | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書･仕上表 |  |  |  |  | 区分 | 当該住宅の開口部比率 | [5 empty] | 区分 | 熱貫流率の基準値（Ｗ/㎡Ｋ） | [8 empty] | 日射
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [8 empty] | □ | 矩計図 | [5 empty] | 1～3地域 | 4～7地域 |  | 8地域 |  |  |  | 1～3地域 |  |  | 4地域 |  |  | 5～7地域 |  |  | 8地域
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [8 empty] | □ | 部位熱貫流率計算 |  |  |  |  | （い） | 0.05未満 | 0.05未満 |  | 0.05未満 |  |  | （い） | 2.91 |  |  | 4.07 |  |  | 6.51 |  |  | （い）
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [14 empty] | （ろ） | 0.05以上 | 0.05以上 |  | 0.05以上 |  |  | （ろ） | 2.33 |  |  | 3.49 |  |  | 4.65 |  |  | （ろ）
地域区分 | [10 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [15 empty] | 0.07未満 | 0.07未満 |  | 0.07未満 |  |  | （は） | 1.9 |  |  | 2.91 |  |  | 4.07 |  |  | （は）
|  |  | #NAME? | [7 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [14 empty] | （は） | 0.07以上 | 0.07以上 |  | 0.07以上 |  |  | 注)上記基準値以下とする
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [15 empty] | 0.09未満 | 0.08未満 |  | 0.08未満 |  |  | 注)日射熱取得率:遮熱複層ｶﾞﾗｽ0.61≦0.68
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [13 empty] | ※ | 地域区分等に応じた断熱補強仕様
[5 empty] | 断熱材の | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 断熱範囲図 |  | □ |  |  | （仕様１） |  | 注）内断熱工法と外断熱工法が併用の場合は、内断熱工法と見なす
[5 empty] | 熱抵抗 | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 平面図･立面図 | [5 empty] | 断熱工法 |  | 範囲･基準値 |  |  | 1・３地域 |  |  | 1・３地域 |  |  |  | 5～7地域
[5 empty] | （断熱材の | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書･仕上表 | [5 empty] | 内断熱 |  | 範囲(mm) |  |  |  | 900 |  |  | 600 |  |  |  |  | 450
[5 empty] | 種類と厚さ） | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 矩計図 | [7 empty] | 基準値 | [6 empty] | 0.6
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | [6 empty] | 外断熱 |  | 範囲(mm) |  |  |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  |  | 200
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | [8 empty] | 基準値 | [6 empty] | 0.6
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | [5 empty] | （仕様２）
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | [5 empty] | 熱橋部の形状 |  | 部位･範囲･基準値 |  |  |  | 1・３地域 |  |  | ３地域 |  |  | 4地域 |  |  | 5～7地域
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | [5 empty] | 熱橋部の梁・柱が屋内側に突出している場合 |  | 床面 | 範囲(mm) |  |  |  | 500 |  | 200 |  |  | 150 |  |  |  | 125
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [17 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
[5 empty] | 開口部の | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 建具図 |  | □ |  |  |  |  | 壁面 | 範囲(mm) | [7 empty] | 100
[5 empty] | 断熱性能等 | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 平面図･立面図 | [7 empty] | 基準値 | [7 empty] | 0.1
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書･仕上表 |  |  |  |  | 熱橋部の梁・柱が屋外側に突出している場合 |  | 床面 | 範囲(mm) |  |  |  | 200 |  | 75 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 矩計図 | [7 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 緩和措置計算書 | [6 empty] | 壁面 | 範囲(mm) |  |  |  | 150 |  | 75 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [17 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [14 empty] | 熱橋部の梁・柱が屋内・屋外のいずれにも突出していない場合 |  | 床面 | 範囲(mm) |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  | 75
[6 empty] | 緩和措置 |  | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [32 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[8 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
|  |  |  | 熱橋部の断熱補強 | 床(屋根・ピット含む) | [5 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 断熱範囲図 |  | □ |  |  |  |  | 壁面 | 範囲(mm) |  |  |  | 200 |  | 75 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 平面図･立面図 | [7 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[5 empty] | 壁 | [5 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書･仕上表
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [8 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [13 empty] | ※ | 開口部(窓＋ﾄﾞｱ)比率の基準
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [14 empty] | 1～3地域:0.09未満､4～8地域：0.08未満
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］
|  |  |  | 結露防止対策 | 温度差係数1.0・0.7の壁に繊維系断熱材の使用 |  |  | □ | 有 |  | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ] | [9 empty] | □ | 断熱範囲図 |  | □ |  | ※ | 外皮平均熱貫流率ＵＡの基準値 | [6 empty] | 小数点第三位を切り上げ､第二位までの値とする
[12 empty] | 並びに、内部結露対策しての防露性能確認計算書 | [20 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 無 | [23 empty] | □ | 防露性能確認計算書 |  |  |  | ※ | 冷房期の平均日射取得率ɳＡの基準値 | [6 empty] | 小数点第二位を切り上げ､第一位までの値とする
[5 empty] | 床・壁面の結露対策 |  |  | 等級4以上の場合、1～5地域が対象で熱橋部の形状に応じた断熱補強が必要
[5 empty] | 内i断熱材の施工 |  |  | 内断熱工法の断熱材が躯体に全面密着施工 | [30 empty] | 5地域:3.0以下、6地域:2.8以下、7地域:2.7以下、8地域:3.2以下
[17 empty] | グループ別 自己評価等級 | [18 empty] | □ | 左記等級を評価する |  | 左記等級を評価する
[17 empty] | グループ別 評価確認 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | □ | □
| 3章3節 Ver.22 | [10 empty] | サッシ・ドアの性能 BASIS 追補版 住宅・建築物の省エネルギー基準の概要 改訂4.2版_23-0301(202311) | [17 empty] | 3章3節 Ver.22 |  |  |  |  | 3章3節 Ver.22
| (躯体の断熱性能） | [10 empty] | (開口部の断熱性能） | [17 empty] | (熱橋部補強） |  |  |  |  | (結露防止対策）
| JIS断熱材名称 | [5 empty] | 熱貫流率 |  |  |  |  | 建具の仕様 | [14 empty] | 熱貫流率 |  |  | JIS断熱材名称 |  | 熱貫流率 |  |  | JIS断熱材名称 |  | 熱貫流率
| 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1種A | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | ﾄﾞｱ 金属製ﾊﾆｶﾑﾌﾗﾂｼｭ構造 | [14 empty] | 2.91 |  |  | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1種A |  | 0.04 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10k |  | 0.05
| 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2種A | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 6.51 |  |  | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2種A |  | 0.034 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k |  | 0.045
| 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種A | [5 empty] | 0.028 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) | [14 empty] | 4.65 |  |  | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種A |  | 0.028 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ20k |  | 0.042
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種1 | [5 empty] | 0.023 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) | [14 empty] | 4.07 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種1 |  | 0.023 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k |  | 0.038
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種2 | [5 empty] | 0.024 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 | [14 empty] | 4.07 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種2 |  | 0.024 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k |  | 0.036
| 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 4.07 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板B種1種1 |  | 0.024 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k |  | 0.038
| 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種3 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板B種2種1 |  | 0.023 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k |  | 0.036
| 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1Ｈ | [5 empty] | 0.026 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1 |  | 0.034 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k |  | 0.035
| A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1種2号 | [5 empty] | 0.042 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種3 |  | 0.04 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ40k |  | 0.034
| A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2種 | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1Ｈ |  | 0.026 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ48k |  | 0.033
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板特 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種AⅠ・AⅡ |  | 0.022
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1 | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種BⅠ・BⅡ |  | 0.021
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2 | [5 empty] | 0.037 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種CⅠ・CⅡ |  | 0.02
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種DⅠ・DⅡ |  | 0.019
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板4 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) | [14 empty] | 4.65 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種EⅠ・EⅡ |  | 0.018
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種AⅠ・AⅡ | [5 empty] | 0.022 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) | [14 empty] | 4.07 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種1・2号 |  | 0.022
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種BⅠ・BⅡ | [5 empty] | 0.021 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 | [14 empty] | 4.07 |  |  | 高流動湿式断熱材(ﾀｲｶﾞｰ断熱ﾌﾛｰHC) |  | 0.174
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種CⅠ・CⅡ | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 4.07
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種DⅠ・DⅡ | [5 empty] | 0.019 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種EⅠ・EⅡ | [5 empty] | 0.018 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10k | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k | [5 empty] | 0.045 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ20k | [5 empty] | 0.042 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91
| 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 2.91
| 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)単板ｶﾞﾗｽ + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 3.23
| 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k | [5 empty] | 0.035 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)単板ｶﾞﾗｽ + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 2.26
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材MA | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)単板ｶﾞﾗｽ + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 2
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材MB | [5 empty] | 0.037 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.7
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材MC | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.99
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材HA | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.79
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材HB | [5 empty] | 0.035 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.49
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材HC | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.87
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.69
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.49
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.49
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.87
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.87
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.69
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.69
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.26
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.26
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.74
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.74
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.58
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.58

## 5-1仕様基準②
設計内容説明書 （兼 自己評価書） | [14 empty] | ② | [8 empty] | 案件略称：
５．温熱環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量に関すること(住戸評価用)
|  | 5-1 断熱等性能等級 | [7 empty] | 適用する基準 |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4） | [5 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級5）
性能表示 事項 （自己評 価等級） |  |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [16 empty] | 住戸番号 (別紙記入可)
備 考 欄
戸数
グループ番号
5-1 |  |  |  | 躯体・開口部の断熱性能等 | 外皮の | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [30 empty] | ※ | 開口部の断熱性能の基準 | [5 empty] | ※ | 開口部の断熱性能･窓の日射遮蔽仕様の基準
断熱等 性能等級 |  |  |  |  | 熱貫流率 | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [31 empty] | (開口部比率の区分) | [6 empty] | (開口部比率に応じた熱貫流率･日射遮蔽基準)
[5 empty] | （部位のU値） | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [31 empty] | 区分 | 当該住宅の開口部比率 | [5 empty] | 区分 | 熱貫流率の基準値（Ｗ/㎡Ｋ） | [8 empty] | 日射
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [32 empty] | 1～3地域 | 4～7地域 |  | 8地域 |  |  |  | 1～3地域 |  |  | 4地域 |  |  | 5～7地域 |  |  | 8地域
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [31 empty] | （い） | 0.05未満 | 0.05未満 |  | 0.05未満 |  |  | （い） | 2.91 |  |  | 4.07 |  |  | 6.51 |  |  | （い）
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [31 empty] | （ろ） | 0.05以上 | 0.05以上 |  | 0.05以上 |  |  | （ろ） | 2.33 |  |  | 3.49 |  |  | 4.65 |  |  | （ろ）
地域区分 | [10 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [32 empty] | 0.07未満 | 0.07未満 |  | 0.07未満 |  |  | （は） | 1.9 |  |  | 2.91 |  |  | 4.07 |  |  | （は）
|  |  | #NAME? | [7 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [31 empty] | （は） | 0.07以上 | 0.07以上 |  | 0.07以上 |  |  | 注)上記基準値以下とする
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [32 empty] | 0.09未満 | 0.08未満 |  | 0.08未満 |  |  | 注)日射熱取得率:遮熱複層ｶﾞﾗｽ0.61≦0.68
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ | U |  | ］ | [30 empty] | ※ | 地域区分等に応じた断熱補強仕様
[5 empty] | 断熱材の | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [31 empty] | （仕様１） |  | 注）内断熱工法と外断熱工法が併用の場合は、内断熱工法と見なす
[5 empty] | 熱抵抗 | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [32 empty] | 断熱工法 |  | 範囲･基準値 |  |  | 1・３地域 |  |  | 1・３地域 |  |  |  | 5～7地域
[5 empty] | （断熱材の | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [32 empty] | 内断熱 |  | 範囲(mm) |  |  |  | 900 |  |  | 600 |  |  |  |  | 450
[5 empty] | 種類と厚さ） | [5 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [34 empty] | 基準値 | [6 empty] | 0.6
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [32 empty] | 外断熱 |  | 範囲(mm) |  |  |  | 450 |  |  | 300 |  |  |  |  | 200
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [34 empty] | 基準値 | [6 empty] | 0.6
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [31 empty] | （仕様２）
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [31 empty] | 熱橋部の形状 |  | 部位･範囲･基準値 |  |  |  | 1・３地域 |  |  | ３地域 |  |  | 4地域 |  |  | 5～7地域
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [31 empty] | 熱橋部の梁・柱が屋内側に突出している場合 |  | 床面 | 範囲(mm) |  |  |  | 500 |  | 200 |  |  | 150 |  |  |  | 125
[11 empty] | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [34 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1
[5 empty] | 開口部の | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [33 empty] | 壁面 | 範囲(mm) | [7 empty] | 100
[5 empty] | 断熱性能等 | [5 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [34 empty] | 基準値 | [7 empty] | 0.1
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [31 empty] | 熱橋部の梁・柱が屋外側に突出している場合 |  | 床面 | 範囲(mm) |  |  |  | 200 |  | 75 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [34 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [33 empty] | 壁面 | 範囲(mm) |  |  |  | 150 |  | 75 |  |  |  |  | 50
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [34 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[11 empty] | ［ | [9 empty] | ][ |  | ][ | ］ | [31 empty] | 熱橋部の梁・柱が屋内・屋外のいずれにも突出していない場合 |  | 床面 | 範囲(mm) |  |  |  | 200 |  | 100 |  |  |  |  | 75
[6 empty] | 緩和措置 |  | □ | 窓の断熱（2％緩和） | [49 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[8 empty] | □ | 窓の日射（4％緩和）
|  |  |  | 熱橋部の断熱補強 | 床(屋根・ピット含む) | [5 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [33 empty] | 壁面 | 範囲(mm) |  |  |  | 200 |  | 75 |  |  |  |  | 75
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [34 empty] | 基準値 |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[5 empty] | 壁 | [5 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [30 empty] | ※ | 開口部(窓＋ﾄﾞｱ)比率の基準
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [31 empty] | 1～3地域:0.09未満､4～8地域：0.08未満
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］
[11 empty] | ［ |  |  |  |  | ][ |  | ][ | λ |  | ][ | t | ][ | ］ | [30 empty] | ※ | 外皮平均熱貫流率ＵＡの基準値 | [6 empty] | 小数点第三位を切り上げ､第二位までの値とする
|  |  |  | 結露防止対策 | 温度差係数1.0・0.7の壁に繊維系断熱材の使用 |  |  | □ | 有 |  | ［ | [6 empty] | ][ | λ |  | ][ | t | ] | [32 empty] | 1･2地域:0.46以下、3地域:0.56以下、4地域:0.75以下、5～7地域:0.87以下
並びに、内部結露対策しての防露性能確認計算書
[8 empty] | □ | 無 | [45 empty] | ※ | 冷房期の平均日射取得率ɳＡの基準値 | [6 empty] | 小数点第二位を切り上げ､第一位までの値とする
[5 empty] | 床・壁面の結露対策 |  |  | 等級4以上の場合、1～5地域が対象で熱橋部の形状に応じた断熱補強が必要
[5 empty] | 内i断熱材の施工 |  |  | 内断熱工法の断熱材が躯体に全面密着施工 | [47 empty] | 5地域:3.0以下、6地域:2.8以下、7地域:2.7以下、8地域:3.2以下
[17 empty] | グループ別 自己評価等級 | [38 empty] | 左記等級を評価する
[17 empty] | グループ別 評価確認 | [7 empty] | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ |  | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 3章3節 Ver.22 | [10 empty] | サッシ・ドアの性能 BASIS 追補版 住宅・建築物の省エネルギー基準の概要 改訂4.2版_23-0301(202311) | [17 empty] | 3章3節 Ver.22 | [7 empty] | 3章3節 Ver.22
| (躯体の断熱性能） | [10 empty] | (開口部の断熱性能） | [17 empty] | (熱橋部補強） | [7 empty] | (結露防止対策）
| JIS断熱材名称 | [5 empty] | 熱貫流率 |  |  |  |  | 建具の仕様 | [14 empty] | 熱貫流率 |  |  | JIS断熱材名称 |  |  |  |  | 熱貫流率 |  |  | JIS断熱材名称 |  |  |  | 熱貫流率
| 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1種A | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | ﾄﾞｱ 金属製ﾊﾆｶﾑﾌﾗﾂｼｭ構造 | [14 empty] | 2.91 |  |  | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1種A |  |  |  |  | 0.04 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10k |  |  |  | 0.05
| 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2種A | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 6.51 |  |  | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2種A |  |  |  |  | 0.034 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k |  |  |  | 0.045
| 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種A | [5 empty] | 0.028 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) | [14 empty] | 4.65 |  |  | 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3種A |  |  |  |  | 0.028 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ20k |  |  |  | 0.042
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種1 | [5 empty] | 0.023 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) | [14 empty] | 4.07 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種1 |  |  |  |  | 0.023 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k |  |  |  | 0.038
| 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種2 | [5 empty] | 0.024 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 | [14 empty] | 4.07 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板A種2種2 |  |  |  |  | 0.024 |  |  | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k |  |  |  | 0.036
| 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 4.07 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板B種1種1 |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k |  |  |  | 0.038
| 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種3 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温板B種2種1 |  |  |  |  | 0.023 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k |  |  |  | 0.036
| 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1Ｈ | [5 empty] | 0.026 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1 |  |  |  |  | 0.034 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k |  |  |  | 0.035
| A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1種2号 | [5 empty] | 0.042 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種3 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ40k |  |  |  | 0.034
| A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2種 | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1Ｈ |  |  |  |  | 0.026 |  |  | 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ48k |  |  |  | 0.033
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板特 | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種AⅠ・AⅡ |  |  |  |  | 0.022
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板1 | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種BⅠ・BⅡ |  |  |  |  | 0.021
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板2 | [5 empty] | 0.037 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種CⅠ・CⅡ |  |  |  |  | 0.02
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板3 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 2.91 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種DⅠ・DⅡ |  |  |  |  | 0.019
| ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板4 | [5 empty] | 0.043 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) | [14 empty] | 4.65 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種EⅠ・EⅡ |  |  |  |  | 0.018
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種AⅠ・AⅡ | [5 empty] | 0.022 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) | [14 empty] | 4.07 |  |  | ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種1・2号 |  |  |  |  | 0.022
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種BⅠ・BⅡ | [5 empty] | 0.021 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 | [14 empty] | 4.07 |  |  | 高流動湿式断熱材(ﾀｲｶﾞｰ断熱ﾌﾛｰHC) |  |  |  |  | 0.174
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種CⅠ・CⅡ | [5 empty] | 0.02 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 4.07
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種DⅠ・DⅡ | [5 empty] | 0.019 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49
| ﾌｴﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温板1種EⅠ・EⅡ | [5 empty] | 0.018 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10k | [5 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k | [5 empty] | 0.045 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A14以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ20k | [5 empty] | 0.042 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射取得型 | [14 empty] | 3.49
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10未満) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 3.49
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射取得型 | [14 empty] | 2.91
| 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ16k | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | ｻｯｼ 金属製熱遮断構造 Low-E複層ｶﾞﾗｽ(G10以上) 日射遮蔽型 | [14 empty] | 2.91
| 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24k | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)単板ｶﾞﾗｽ + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 3.23
| 高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ32k | [5 empty] | 0.035 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)単板ｶﾞﾗｽ + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 2.26
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材MA | [5 empty] | 0.038 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)単板ｶﾞﾗｽ + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 2
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材MB | [5 empty] | 0.037 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.7
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材MC | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.99
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材HA | [5 empty] | 0.036 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8未満) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.79
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材HB | [5 empty] | 0.035 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.49
| ﾛｯｸｳｰﾙ断熱材HC | [5 empty] | 0.034 |  |  |  |  | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.87
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)複層ｶﾞﾗｽ(A8以上) + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.69
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.49
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.49
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.87
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.87
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.69
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.69
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.26
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 + 内)単板ｶﾞﾗｽ | [14 empty] | 2.26
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.74
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13未満) | [14 empty] | 1.74
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射取得型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.58
[12 empty] | 二重ｻｯｼ 金属製+樹脂 外)Low-E複層ｶﾞﾗｽ(A7以上A14未満) 日射遮蔽型 + 内)複層ｶﾞﾗｽ(A13以上) | [14 empty] | 1.58

## 5-1主な基準
建築物の種類：共同住宅等 又は 複合建築物の住宅部分、 構造：鉄筋コンクリート造等の場合における住宅仕様基準の主な数値等 ※ R5国交省告示972号より一部抜粋 | [9 empty] | 建築物の種類：共同住宅等 又は 複合建築物の住宅部分、 構造：鉄筋コンクリート造等の場合における誘導仕様基準の主な数値等 ※ R4国交省告示1106号より一部抜粋
※ | 外皮の熱貫流率の基準[W/(㎡･K)](土間床等の外周部分の基礎は除く。別紙参照。) | [8 empty] | ※ | 外皮の熱貫流率の基準[W/(㎡･K)](土間床等の外周部分の基礎は除く。別紙参照。)
部位 |  |  | 断熱材の施工法 |  | 1・2地域 | 3地域 | 4地域 | 5～7地域 | 8地域 | 部位 |  |  | 断熱材の施工法 |  | 1・2地域 | 3地域 | 4～7地域 | 8地域
屋根又は天井 |  |  | 内断熱 |  | 0.38 | 0.55 | 0.75 | 0.92 | 1.18 | 屋根又は天井 |  |  | 内断熱 |  | 0.29 | 0.4 | 0.56 | 1.18
|  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 0.4 | 0.57 | 0.77 | 0.94 | 1.26 |  |  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 0.31 | 0.42 | 0.58 | 1.26
壁 |  |  | 内断熱 |  | 0.47 | 0.7 | 0.97 | 0.97 | - | 壁 |  |  | 内断熱 |  | 0.43 | 0.62 | 0.7 | -
|  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 0.63 | 0.86 | 1.13 | 1.13 | - |  |  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 0.59 | 0.78 | 0.86 | -
床 | 外気に 接する部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 0.44 | 0.61 | 0.81 | 0.98 | - | 床 | 外気に接する部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 0.35 | 0.46 | 0.62 | -
|  |  | 外断熱 |  | 0.27 | 0.44 | 0.64 | 0.81 | - |  |  |  | 外断熱 |  | 0.18 | 0.29 | 0.45 | -
| その他の部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 0.64 | 0.88 | 1.17 | 1.41 | - |  | その他の部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 0.5 | 0.67 | 0.9 | -
|  |  | 外断熱 |  | 0.4 | 0.64 | 0.93 | 1.17 | - |  |  |  | 外断熱 |  | 0.26 | 0.43 | 0.66 | -
※ | 断熱材の熱抵抗の基準[(㎡･K)/W](土間床等の外周部分の基礎は除く。別紙参照。) | [8 empty] | ※ | 断熱材の熱抵抗の基準[(㎡･K)/W](土間床等の外周部分の基礎は除く。別紙参照。)
部位 |  |  | 断熱材の施工法 |  | 1・2地域 | 3地域 | 4地域 | 5～7地域 | 8地域 | 部位 |  |  | 断熱材の施工法 |  | 1・2地域 | 3地域 | 4～7地域 | 8地域
屋根又は天井 |  |  | 内断熱 |  | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 屋根又は天井 |  |  | 内断熱 |  | 3.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7
|  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 |  |  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 0.6
壁 |  |  | 内断熱 |  | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | - | 壁 |  |  | 内断熱 |  | 2.1 | 1.4 | 1.2 | -
|  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.7 | - |  |  |  | 外断熱・両面断熱 |  | 1.5 | 1.1 | 1 | -
床 | 外気に 接する部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 2 | 1.4 | 1 | 0.8 | - | 床 | 外気に接する部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 2.6 | 1.9 | 1.4 | -
|  |  | 外断熱 |  | 3.5 | 2 | 1.3 | 1 | - |  |  |  | 外断熱 |  | 5.3 | 3.2 | 2 | -
| その他の部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - |  | その他の部分 |  | 内断熱・両面断熱 |  | 1.7 | 1.1 | 0.8 | -
|  |  | 外断熱 |  | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | - |  |  |  | 外断熱 |  | 3.5 | 2 | 1.2 | -
※ | 構造熱橋部の基準 | [8 empty] | ※ | 構造熱橋部の基準
断熱材の施工法 | [5 empty] | 1・2地域 | 3・4地域 | 5～7地域 | 8地域 | 断熱材の施工法 |  |  |  |  | 1・2地域 | 3・4地域 | 5～7地域 | 8地域
内断熱 |  | 断熱補強の範囲[mm] |  |  |  | 900 | 600 | 450 | - | 内断熱 |  | 断熱補強の範囲[mm] |  |  | 900 | 600 | 450 | -
|  | 断熱補強の熱抵抗の基準[(㎡･K)/W] |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |  |  | 断熱補強の熱抵抗の基準[(㎡･K)/W] |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -
外断熱 |  | 断熱補強の範囲[mm] |  |  |  | 450 | 300 | 200 | - | 外断熱 |  | 断熱補強の範囲[mm] |  |  | 450 | 300 | 200 | -
|  | 断熱補強の熱抵抗の基準[(㎡･K)/W] |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |  |  | 断熱補強の熱抵抗の基準[(㎡･K)/W] |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -
※ | 開口部の熱貫流率の基準[W/(㎡･K)] | [8 empty] | ※ | 開口部の熱貫流率の基準[W/(㎡･K)]
1～3地域 |  | 4地域 |  | 5～7地域 | 8地域 |  |  |  |  | 1・2地域 |  | 3地域 | 4～7地域 | 8地域
2.3 |  | 3.5 |  | 4.7 | - |  |  |  |  | 1.9 |  | 2.3 | 2.9 | -
※ | 開口部の日射遮蔽性能 | [8 empty] | ※ | 開口部の日射遮蔽性能
1～7地域 |  | - | [7 empty] | 1～7地域 |  | -
8地域 |  | 北±22.5度以外の方位に設置された開口部が 次のイからニまでのいずれかに該当するもの イ 開口部の日射熱取得率が０.５２以下であるもの ロ ガラスの日射熱取得率が０.６５以下であるもの ハ 付属部材を設けるもの ニ ひさし、軒等を設けるもの | [7 empty] | 8地域 |  | 北±22.5度以外の方位に設置された開口部が 次のイからニまでのいずれかに該当するもの イ 開口部の日射熱取得率が0.52以下であるもの ロ ガラスの日射熱取得率が0.65以下であるもの ハ 付属部材を設けるもの ニ ひさし、軒等を設けるもの

## 5-2仕様基準①
設計内容説明書 （兼 自己評価書） | [8 empty] | ① | [7 empty] | 案件略称：
５．温熱環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量に関すること(住戸評価用)
|  | 5-2 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4） |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級6）
性能表示 事項 （自己評 価等級） |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [9 empty] | 住戸番号 (別紙記入可) | [8 empty] | 特記欄 | 記載図書 |  | 確認欄 | 備 考
戸数
グループ番号
5-2 |  |  | 暖房 | 暖房方式（ | [12 empty] | ） | [6 empty] | □ | 設備図 | □
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ） | [6 empty] | □ | 仕様書・ｶﾀﾛｸﾞ等
一次エネルギー消費量等級 |  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ） | [6 empty] | □ | 機器効率計算書
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
地域区分 |  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  | 冷房 | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  | 換気 | 誘導仕様基準 | 熱交換換気設備 |  |  | □ | 有 | [14 empty] | □ | 設備図 | □
[24 empty] | □ | 仕様書・ｶﾀﾛｸﾞ等
[8 empty] | □ | 無 | [14 empty] | □ | 比消費電力計算書
[24 empty] | □ | 有効換気量率計算書
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  | 照明 | 住宅仕様基準 | □ | 非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない | [17 empty] | □ | 設備図 | □
[24 empty] | □ | 仕様書・ｶﾀﾛｸﾞ等
|  |  |  | 誘導仕様基準 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  | 給湯 | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ） | [6 empty] | □ | 設備図 | □
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ） | [6 empty] | □ | 仕様書・ｶﾀﾛｸﾞ等
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ） | [6 empty] | □ | JIS効率計算書
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 所定の省エネ対策 |  |  |  | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[9 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[9 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
[13 empty] | グループ別 自己評価等級 | [12 empty] | □ | 左記等級を評価する
[13 empty] | グループ別 評価確認 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □
暖房設備
ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの
ダクト式セントラル空調機であって、可変風量制御方式であるもの
ダクト式セントラル空調機であって、外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、石油熱源機を用い日本産業規格Ｓ３０３１に規定する熱効率が基準値以上、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、ガス熱源機機を用い日本産業規格Ｓ２１１２に規定する熱効率が基準値以上、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、潜熱回収型の石油熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、潜熱回収型のガス熱源機機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５―１に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上
冷房設備
ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの
ダクト式セントラル空調機であって、可変風量制御方式であるもの
ダクト式セントラル空調機であって、外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５―１に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上
換気設備
比消費電力が０.３（単位 １時間につき１立方メートル当たりのワット）以下の換気設備
内径７５ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
内径７５ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
内径７５ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が０.８以上であるもの
熱交換換気設備が、日本産業規格Ｂ８６２８に規定する温度交換効率が７０％以上のものであるもの
給湯
石油給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が基準値以上
ガス給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が基準値以上
二酸化炭素（ＣＯ２）が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、日本産業規格Ｃ９２２０に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が基準値以上
給湯機の配管がヘッダー方式であって、ヘッダーから分岐する全ての配管の呼び径が１３Ａ以下であるもの
浴室シャワー水栓として手元止水機構及び小流量吐水機構が設けられた節湯水栓を用いるもの
高断熱浴槽を採用するもの

## 5-2仕様基準②
設計内容説明書 （兼 自己評価書） | [8 empty] | ② | [7 empty] | 案件略称：
５．温熱環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量に関すること(住戸評価用)
|  | 5-2 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  |  | 適用する基準 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準（等級4） |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級6）
性能表示 事項 （自己評 価等級） |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [9 empty] | 住戸番号 (別紙記入可)
戸数
グループ番号
5-2 |  |  | 暖房 | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
一次エネルギー消費量等級 |  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
地域区分 |  |  |  | 暖房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 暖房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  | 冷房 | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 冷房機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  | 換気 | 誘導仕様基準 | 熱交換換気設備 |  |  | □ | 有
[8 empty] | □ | 無
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 換気機器の仕様等（ | [12 empty] | ）
|  |  | 照明 | 住宅仕様基準 | □ | 非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない
|  |  |  | 誘導仕様基準 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  | 給湯 | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 給湯熱源機の種類等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 所定の省エネ対策 |  |  |  | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[9 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[9 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
グループ別 自己評価等級
[13 empty] | グループ別 評価確認 |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □
暖房設備
ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの
ダクト式セントラル空調機であって、可変風量制御方式であるもの
ダクト式セントラル空調機であって、外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、石油熱源機を用い日本産業規格Ｓ３０３１に規定する熱効率が基準値以上、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、ガス熱源機機を用い日本産業規格Ｓ２１１２に規定する熱効率が基準値以上、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、潜熱回収型の石油熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、潜熱回収型のガス熱源機機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
温水暖房用パネルラジエーターであって、フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機を用い、かつ、配管に断熱被覆があるもの
ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５―１に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上
冷房設備
ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの
ダクト式セントラル空調機であって、可変風量制御方式であるもの
ダクト式セントラル空調機であって、外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５―１に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上
換気設備
比消費電力が０.３（単位 １時間につき１立方メートル当たりのワット）以下の換気設備
内径７５ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備
内径７５ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備
壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
内径７５ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、有効換気量率が０.８以上であるもの
熱交換換気設備が、日本産業規格Ｂ８６２８に規定する温度交換効率が７０％以上のものであるもの
給湯
石油給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が基準値以上
ガス給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が基準値以上
二酸化炭素（ＣＯ２）が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、日本産業規格Ｃ９２２０に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が基準値以上
給湯機の配管がヘッダー方式であって、ヘッダーから分岐する全ての配管の呼び径が１３Ａ以下であるもの
浴室シャワー水栓として手元止水機構及び小流量吐水機構が設けられた節湯水栓を用いるもの
高断熱浴槽を採用するもの

## 5-2主な基準
住宅仕様基準の主な仕様等 ※ R5国交省告示972号より一部抜粋 |  |  |  | 誘導仕様基準の主な仕様等 ※ R4国交省告示1106号より一部抜粋
※暖房設備（1～７地域） |  |  |  | ※暖房設備（1～７地域）
全体暖房 |  |  | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの | 全体暖房 | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの （単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る。） イ ヒートポンプを熱源とするもの ロ 可変風量制御方式であるもの ハ 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
居室のみ |  | 1～4地域 | 次のイからハまでのいずれかに該当するもの イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、 かつ、配管に断熱被覆があるもの （イ） 石油熱源機であって、日本産業規格Ｓ３０３１に規定する熱効率が８３.０％以上であるもの （ロ） ガス熱源機であって、日本産業規格Ｓ２１１２に規定する熱効率が７８.９％以上であるもの （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ロ 強制対流式の密閉式石油ストーブであって、日本産業規格Ｓ３０３１に規定する熱効率が８６.０％以上であるもの ハ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５-１に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 以下の算出式により求められる基準値以上であるもの －０.３２１×暖房能力（単位 キロワット）＋６.１６
|  |  |  | 居室のみ | 次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、 かつ、配管に断熱被覆があるもの （イ） 潜熱回収型の石油熱源機 （ロ） 潜熱回収型のガス熱源機 （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ロ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５―１に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 以下の算出式により求められる基準値以上であるもの（地域区分１又は２の地域に存する単位住戸にあっては、 当該単位住戸に熱交換換気設備を採用する場合に限る。） -０.３５２×暖房能力（単位 キロワット）＋６.５１
|  | 5～7地域 | 次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 温水暖房用パネルラジエーターであって、次の（イ）から（ハ）までのいずれかの熱源機を用い、 かつ、配管に断熱被覆があるもの （イ） 石油熱源機であって、日本産業規格Ｓ３０３１に規定する熱効率が８７.８％以上であるもの （ロ） ガス熱源機であって、日本産業規格Ｓ２１１２に規定する熱効率が８２.５％以上であるもの （ハ） フロン類が冷媒として使用された電気ヒートポンプ熱源機 ロ ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５-１に規定する暖房能力を消費電力で除した数値が、 以下の算出式により求められる基準値以上であるもの －０.３２１×暖房能力（単位 キロワット）＋６.１６
※冷房設備
|  |  |  | 全体暖房 | ダクト式セントラル空調機であって、次のイからハまでのいずれにも該当するもの イ ヒートポンプを熱源とするもの ロ 可変風量制御方式であるもの ハ 外皮の室内側に全てのダクトを設置するもの
※冷房設備
全体暖房 |  |  | ダクト式セントラル空調機であって、ヒートポンプを熱源とするもの
居室のみ |  |  | ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５-１に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 以下の算出式により求められる基準値以上であるもの －０.５０４×冷房能力（単位 キロワット）＋５.８８
|  |  |  | 居室のみ | ルームエアコンディショナーであって、日本産業規格Ｂ８６１５-１に規定する冷房能力を消費電力で除した数値が、 以下の算出式により求められる基準値以上であるもの －０.５５３×冷房能力（単位 キロワット）＋６.３４
※換気設備
次のイからニまでのいずれかに該当するもの又は 算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。 イ 比消費電力（熱交換換気設備を採用する場合にあっては、比消費電力を有効換気量率で除した値）が０.３ （単位 １時間につき１立方メートル当たりのワット）以下の換気設備 ロ 内径７５ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備（熱交換換気設備を採用しない場合に限る。） ハ 内径７５ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備 ニ 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
※換気設備
熱交換換気設備の有無に応じ、次の表に掲げる事項に該当するもの又は 算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること
|  |  |  | あり | 次のイ及びロのいずれにも該当するもの イ 内径７５ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備であって、 有効換気量率が０.８以上であるもの ロ 熱交換換気設備が、日本産業規格Ｂ８６２８に規定する温度交換効率が７０％以上のものであるもの
※照明設備 |  |  |  | なし | 次のイからニまでのいずれかに該当するもの イ 比消費電力が０.３（単位 １時間につき１立方メートル当たりのワット）以下の換気設備 ロ 内径７５ミリメートル以上のダクト及び直流電動機を用いるダクト式第一種換気設備 ハ 内径７５ミリメートル以上のダクトを用いるダクト式第二種換気設備又はダクト式第三種換気設備 ニ 壁付式第二種換気設備又は壁付式第三種換気設備
非居室に白熱灯又はこれと同等以下の性能の照明設備を採用しないこと。
※給湯設備 （浴室等、台所及び洗面所がない場合は、適用しない。）
1～4地域 | 次のイからハまでのいずれかに該当するもの イ 石油給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が８１.３％以上であるもの ロ ガス給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が８３.７％以上であるもの ハ 二酸化炭素（ＣＯ２）が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、日本産業規格Ｃ９２２０に規定する ふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が、地域の区分に応じ、次に掲げる基準値以上であるもの （イ） １の地域 ３.５ （ロ） ２の地域 ３.２ （ハ） ３の地域 ３.０ （ニ） ４の地域 ２.９
※照明設備
単位住戸に採用する全ての照明設備について、ＬＥＤ又はこれと同等以上の性能のものを採用すること。
※給湯設備 （浴室等、台所及び洗面所がない場合は、適用しない。）
5～8地域 | 次のイからハまでのいずれかに該当するもの イ 石油給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が７７.８％以上であるもの ロ ガス給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が７８.２％以上であるもの ハ 二酸化炭素（ＣＯ２）が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機 |  |  | 単位住戸に採用する給湯設備（排熱利用設備及び浴槽を含む。）が、次のイ及びロのいずれにも該当するもの又は 算出方法等に係る事項に定める算出方法を用いる方法においてこれと同等以上の評価となるものであること。 イ 次の（イ）から（ハ）までのいずれかに該当するもの （イ） 石油給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が８４.９％以上であるもの （地域の区分のうち８の地域に存する単位住戸に採用されるものを除く。） （ロ） ガス給湯機であって、日本産業規格Ｓ２０７５に規定するモード熱効率が８６.６％以上であるもの （地域の区分のうち８の地域に存する単位住戸に採用されるものを除く。） （ハ） 二酸化炭素（ＣＯ２）が冷媒として使用された電気ヒートポンプ給湯機であって、 日本産業規格Ｃ９２２０に規定するふろ熱回収機能を使用しない場合の年間給湯保温効率又は年間給湯効率が３.３以上であるもの ロ 次の（イ）から（ハ）までのいずれにも該当するもの （イ） 給湯機の配管がヘッダー方式であって、ヘッダーから分岐する全ての配管の呼び径が１３Ａ以下であるもの （ロ） 浴室シャワー水栓として手元止水機構及び小流量吐水機構が設けられた節湯水栓を用いるもの （ハ） 高断熱浴槽を採用するもの